深圳中学光伏发电实验室一期项目

招标文件

项目名称：深圳中学光伏发电实验室一期项目

项目编号：SZCG20180307

招 标 人：深圳中学

二零一八年四月

第一章  投标人须知

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 深圳中学 |
| 2 | 项目编号 | SZCG20180307 |
| 3 | 项目名称 | 深圳中学光伏发电实验室一期项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 5 | 预算金额 | 300,000.00元 |
| 6 | 评定方式 | 评定结合 |
| 7 | 评审方式 | 综合评分法 |
| 8 | 联系人 | 刘老师 |
| 9 | 电话 | 0755-25163571 |
| 10 | 举报电话 | 0755-82155815 |
| 11 | 答疑 | 投标者如对本招标文件有疑问，请在投标期内（2018年4月11日12时前）以书面形式向招标人询问，招标人将于2018年4月13日及时予以答复，所有答疑均以公告形式答复。 |
| 12 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘现场，投标人自行踏勘。 |
| 14 | 招标答疑会议 | 不召开答疑会 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天(自投标截止时间算起) |
| 16 | 投标文件份数 | 1正2副，共3份，并在投标文件的封面注明“正本”或“副本”，电子文档U盘或光盘一份。以上资料用同一封袋密封装订提交。 |
| 17 | 投标文件投递 地址 | 罗湖区人民北路深中街18号深圳中学 校办会议室 |
| 18 | 投标截止时间 | 2018年4月17日8:30 |
| 19 | 开标地点 | 罗湖区人民北路深中街18号深圳中学 校办会议室 |
| 20 | 开标时间 | 2018年4月17日8:30 |

## 投标文件初审表

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见 第五章 投标单位的能力及资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标。) |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的 |
| 符合性检查表 |  |
| 1 | 资格性检查中存在缺漏或内容不符的情况 |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标总价高于预算限额或未按照招标文件的报价要求进行报价的 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 6 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 8 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |
| 9 | 投标文件未按招标文件要求递交装订本，或未按招标文件要求标注投标文件页码的 |
| 10 | 《商务条款偏离表》或《技术规格偏离表》所填写“偏离情况”和“投标规格”与投标文件实质内容不符的 |
| 11 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 12 | 法律、法规规定的其他情形 |

第二章  招标项目基本情况及要求

一、项目概况

本项目在深圳中学立人楼屋顶安装三种晶体硅光伏组件的太阳能实验室，占用屋顶面积165平方米左右，总功率为25KW；搭建成光伏雨棚结构（须防水），结构最高约6米。

光伏组件以屋面安装容量为三个发电单元，共使用90块三种光伏组件做对比实验（270Wp、280Wp， 300Wp），选用5KW逆变器5台、汇流箱1台，以380V并网，并网点1个。

二、商务要求

1、交货期和交货要求

（1）交货期：中标单位需在接到中标通知书后10 个工作日内与用户方签订合同，合同签订后60个工作日内完成全部设备的供货、安装、调试和验收工作。

2、交货地点：用户指定地点。

3、验收条件：项目完工后7个工作日内，按国家相关规范验收。

4、验收标准：

4.1．验收内容：包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标。

4.2．验收标准：乙方提供的货物按招标文件要求、投标文件中作出的承诺及合同约定验收；

4.3．甲乙双方及相关单位共同进行验收。乙方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由甲乙双方及相关单位组成验收小组共同进行功能验收、技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

4.4．甲方在验收中如发现货物不符合招标文件及合同的约定，有权拒绝接受货物，并在5个工作日内签发“拒绝收货通知书”。乙方应于15个日历天内重新提供符合招标文件、投标文件及合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

4.5．如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

5、付款方式：签订合同后先付合同总价款的30%作为预付款，项目完成验收合格后付至合同价的100%，签订合同前中标方需提交5%作为质量保证金，质保期满后退回。

6、售后服务：服务条款须满足以下要求，但不局限于所列要求。

6.1.质保承诺：中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。本工程整体保修一年，组件质保十年，逆变器五年。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。

6.2.故障响应：维修响应人员必须满足7*24小时到达故障现场。

6.3.所有货物的保修期自项目验收合格之日起计算。

6.4.超过保修期后，供应商应提供只收取维修材料费用的维修服务，且材料费用不得高于同期市场报价。

三、技术要求

| 项目名称:深圳中学光伏发电实验室一期项目 |  |  |  |  | 第1页，共3页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031006005001 | 太阳能发电装置 | 1.太阳能光伏板 2.含防水安装（不锈钢螺栓） 3.规格：270Wp | 套 | 52.000 |  |  |
| 2 | 031006005002 | 太阳能发电装置 | 1.太阳能光伏板 2.含防水安装（不锈钢螺栓） 3.规格：280Wp | 套 | 20.000 |  |  |
| 3 | 031006005003 | 太阳能发电装置 | 1.太阳能光伏板 2.含防水安装（不锈钢螺栓） 3.规格：300Wp | 套 | 18.000 |  |  |
| 4 | 010606013001 | 热浸锌钢构棚架 | 1.做成3米高的雨棚结构 2、全部用方通以焊接的方式连接； 3、与楼面连接以底板+化学锚栓的方式； 4、光伏组件安装完务必不能漏雨；" | t | 5.600 |  |  |
| 5 | 030409002003 | 接地母线 | 1.制作防雷带 2.镀锌扁钢 50×5 | m | 100.000 |  |  |
|  | 3029-57换 | 避雷网安装(沿女儿墙明设) |  | 10m | 10.000 |  |  |
| 6 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.电缆通道防火封堵 2.材质：NZII柔性 | 处 | 15.000 |  |  |
|  | 3028-54 | 防火堵洞(电缆隧道) |  | 处 | 15.000 |  |  |
| 7 | 030404016001 | 控制箱 | 1.交流汇流箱 2.含安装调试 3.规格：CGSPV | 台 | 1.000 |  |  |
|  | 3042-138 | 安装、调试短信、语音信箱设备安装、调试[汇流箱] |  | 套 | 1.000 |  |  |
| 8 | 030404031003 | 小电器 | 1.光伏逆变器 2.组串式，含安装调试 3.功率:5KW | 个 | 5.000 |  |  |
|  | 30213-259换 | 安全变压器安装 容量(500VA)[光伏逆变器] |  | 10台 | 0.500 |  |  |
| 9 | 030404016002 | 控制箱 | 1.含开关、防雷、过欠压保护 2.含安装调试 3.规格：CG750 | 台 | 1.000 |  |  |
|  | 3042-138 | 安装、调试短信、语音信箱设备安装、调试[光伏并网箱] |  | 套 | 1.000 |  |  |
| 项目名称:深圳中学光伏发电实验室一期项目 |  |  |  |  | 第2页，共3页 |  |  |
| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.光伏专用线缆 2-PFG 2.含安装测试 | m | 3000.000 |  |  |
|  | 3041-1换 | 管/暗槽内穿放双绞线缆(4对以内)[光伏专用线缆 2-PFG] |  | 100m | 30.000 |  |  |
| 11 | 030408001001 | 电力 电缆 | 1.电力电缆 YJV VV-1kV-3×70 1.含电缆调试 | m | 250.000 |  |  |
|  | 3028-65换 | 铜芯电力电缆敷设截面120mm2以下 |  | 100m | 2.500 |  |  |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:导线BVV-6 2.配线形式:管内穿线 | m | 1000.000 |  |  |
|  | 30212-174换 | 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(6mm2以内)[导线BVV-6] |  | 100m单线 | 10.000 |  |  |
| 13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:导线BVR-4 2.配线形式:管内穿线 | m | 500.000 |  |  |
|  | 30212-173换 | 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm2以内)[导线BVR-4] |  | 100m单线 | 5.000 |  |  |
| 14 | 030503005002 | 第三方通讯设备接口 | 1.防水接插头，含防水连接 | 套 | 260.000 |  |  |
|  | BC-1 | 接插头 |  | 套 | 260.000 |  |  |
| 15 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:铜接线端子(DT-16) | 个 | 100.000 |  |  |
|  | 3024-105 | 压铜端子 导线截面(16mm2以内) |  | 10个 | 10.000 |  |  |
| 16 | 030409002002 | 接地母线 | 1.制作防雷带 2.镀锌扁钢 50×5 | m | 100.000 |  |  |
|  | 3029-57换 | 避雷网安装(沿女儿墙明设) |  | 10m | 10.000 |  |  |
| 17 | 030411001002 | 配管 | 1.热镀锌线管DN100 | m | 250.000 |  |  |
|  | 30212-46 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(100mm以内) |  | 100m | 2.500 |  |  |
| 18 | 030411003001 | 桥架 | 1.槽式电缆桥架 40*60 | m | 300.000 |  |  |
|  | 3028-14换 | 钢制槽式桥架安装(宽75mm以下) |  | 10m | 30.000 |  |  |
| 19 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.智能监控系统 2.含安装调试 | 系统 | 1.000 |  |  |
|  | 3048-41 | 监控中心控制台[数据采集器、通讯模块] |  | 套 | 1.000 |  |  |
| 20 | 000102001001 | 安全警示牌、标语 | 1.高压危险、禁止合闸标识 2.规格：100*200 | 个 | 20.000 |  |  |
| 项目名称:深圳中学光伏发电实验室一期项目 |  |  |  |  | 第3页，共3页 |  |  |
| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  | BC-2 | 安全警示牌 |  | 个 | 20.000 |  |  |
| 21 | 000101001001 | 现场围挡 | 1.安全防护围挡 | m | 50.000 |  |  |
|  | 010014-21换 | PVC围挡[安全网] |  | m | 50.000 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

五、有关要求

1、 投标书要求：

投标方在投标之前必须认真阅读本招标书所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标书要求投标方所提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标书要求项目的报价均须自担风险并承担可能导致其标书被招标废弃的后果。

2、 投标书格式（见第六章  投标文件的格式、附件）

其中营业执照等与投标方自身相关的材料均须提交复印件（盖章）。投标时请注明项目名称并将所有提交资料(1正2副，共3份）装入同一档案袋盖章并密封好。

3、其他产品相关的资质文件。

4、投标方联系人及联系电话。

5、以上材料须使用中文，并保证内容的真实性、准确，所有材料须加盖法人单位公章，送至深圳中学高中部。

- 合同主要条款

以双方签订的合同为准

第四章  评标方法和标准

本项目采取综合评分法，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标单位的总得分以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分排名第一的投标供应商作为中标供应商。

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100 当价格分<0时，取0。 |  |  |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目总体概述及理解 |  | 10 |  | 专家打分 | 对项目总体是否有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理。 优：7-10分；良：4-6分；差：1-3分 |
|  | 2 | 施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 |  | 10 |  | 专家打分 | 施工组织计划合理，技术和工艺先进成熟；针对本项目施工建议合理，符合规范要求。 优：7-10分；良：4-6分；差：1-3分 |
|  | 3 | 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 |  | 10 |  | 专家打分 | 重难点分析准确、完整，解决方案切实、合理、可行。 优：7-10分；良：4-6分；差：1-3分 |
|  | 4 | 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 |  | 10 |  | 专家打分 | 对拟用的主材性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性进行评比。 优：7-10分；良：4-6分；差：1-3分 |
|  | 5 | 施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺 |  | 10 |  | 专家打分 | 质量保证措施和售后服务承诺详细、具体，质量控制和售后服务响应、承诺等到位情况。 优：7-10分；良：4-6分；差：1-3分。 |
|  | 6 | 技术参数响应情况 |  | 6 |  | 专家打分 | 投标人应根据技术要求逐条进行响应，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得6分，每负偏离一项扣2分,扣完为止；正偏离不加分。 |
|  | 7 | 售后 服务方案 |  | 4 |  | 专家打分 | 根据投标人售后服务人数，售后服务计划、日常技术维护支持、故障应急响应情况、人员配置安装合理情况情况评分：评价为优得4分，评价良得3分，评价中得2分，评价为差得1分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 |  | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 8 |  | 专家打分 |  | 根据投标人近三年（自2015年至本项目招标公告发布之日止）承担过的同类业绩情况进行评分，具有单个项目1MW（兆瓦）（含）以上校园光伏电站承建业绩，一个得8分，无业绩或不满足要求不得分。 须提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查。 |
|  | 2 | 投标人奖项（荣誉、表彰）情况 | 2 |  | 专家评分 |  | 根据投标人提供的光伏行业获奖（荣誉、表彰）情况进行评分，有则得2分，无得0分。 |

第五章  投标单位的能力及资质要求

一、《营业执照》：投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具有光伏项目建设及运营维护的合法经营范围，须提供工商行政管理部门颁发的《营业执照》副本复印件（加盖公章）（新版营业执照还需提供商事主体临时信用信息平台或市场主体信息查询平台截图）；

二、 投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的自我承诺函，格式自拟；

三、本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受进口产品参与投标。

第六章  投标文件的格式、附件

### 封袋封条格式

投标文件/开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：                                     （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【    年  月  日  时  分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。

### 开标一览表

单位： 人民币 元

| 项目编号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 工作日 |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。

4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

- 投标文件目录

一、评标指引表

二、声明及承诺函

三、法定代表人资格证明书（参考备用）

四、法定代表人授权书

五、分项报价清单表

六、货物说明一览表

七、营业执照及资质证明文件

八、供应商情况介绍

九、《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》

十、项目实施方案

十一、售后服务计划

十二、商务条款偏离表

十三、技术规格偏离表

十四、投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的自我承诺函，格式自拟

十五、投标人必须提供是守法重信，在教育行业内无不良记录的自我承诺函，格式自拟

十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

- 一、评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

评标指引表

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性检查项目 |  | 证明文件 |  | 起止页码 |
| 1 | 投标人资质要求 |  | 营业执照 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
| 二、符合性审查指引 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查项目 |  |  | 说明 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 2 | 投标文件及开标一览表未按规定密封、签字、盖章 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 4 | 投标总价高于预算限额 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 6 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 7 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 8 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |  |  | 存在/不存在 |  |
| 9 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 10 | 《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》未按《承诺函》所述填写，经评审小组认定存在不明或不实的 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 11 | 投标报价有严重缺漏项目 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 12 | 法律、法规规定的其他情形 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 三、综合评分指引 |  |  |  |  |  |
| 评分类别 |  | 评分项目 |  | 对应章节 | 起止页码 |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |

注：请投标人按照“第四章 评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

### 二、声明及承诺函

#### 声   明

深圳中学：

本公司就参加                       项目投标工作，作出郑重声明：

1．我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。

2．我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

3．保证遵守招标文件的规定，放弃提出对招标文件误解的权利。

以上声明若有违反，一经查实，本人和本公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

声明企业（公章）：

声明人（法定代表人）签字：

声明人（法定代表人授权委托人）签字：

年   月   日

#### 承诺函

致：深圳中学

我公司承诺，对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

我公司承诺，若投标文件实质内容与事实不符的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”追究责任，一年内不得参加政府采购活动。”

公司名称(公章)：

年     月     日

### 投标人诚信承诺函

致：深圳中学

我公司承诺在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：                  （公章）

投标代表签名：

日期：    年   月  日

- 三、法定代表人资格证明书（参考备用）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

### 四、法定代表人授权书

致深圳中学 ：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）                       项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

被授权人：                     职务：

联系电话：                     手机：

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

- 五、分项报价清单表

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能发电装置（270Wp） |  |  |  |  |
| 2 | 太阳能发电装置（280Wp） |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能发电装置（300Wp） |  |  |  |  |
| 4 | 热浸锌钢构棚架 |  |  |  |  |
| 5 | 接地母线 |  |  |  |  |
| 6 | 防火堵洞 |  |  |  |  |
| 7 | 控制箱 |  |  |  |  |
| 8 | 小电器 |  |  |  |  |
| 9 | 控制箱 |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| 12 | 配线 |  |  |  |  |
| 13 | 配线 |  |  |  |  |
| 14 | 第三方通讯设备接口 |  |  |  |  |
| 15 | 小电器 |  |  |  |  |
| 16 | 接地母线 |  |  |  |  |
| 17 | 配管 |  |  |  |  |
| 18 | 桥架 |  |  |  |  |
| 19 | 中央管理系统 |  |  |  |  |
| 20 | 安全警示牌、标语 |  |  |  |  |
| 21 | 现场围挡 |  |  |  |  |
| 22 | 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  |  |  |
| 供应商代表姓名： |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格应按"竞价采购文件"中规定的货币单位填写；

2. 投标总价应为以上各分项价格之和；

3.供应商若有补充项，可在以上表格上扩充。

4. 以上表格所列内容必须包含三、技术要求中所列的所有内容，缺漏就导致废标处理。

### 货物说明一览表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格和型号 | 厂商、品牌、产地 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 七、营业执照及资质证明文件

- 八、供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供复印件（加盖公章），如无单独的税务登记证，则以营业执照副本上的税务登记信息为准。 |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

《投标人近三年完成的类似项目业绩表》

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签署年月 | 运行情况 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（包括用户名称、合同金额、合同签署年月等，详见《招标文件》），及合同复印件；

### 九、《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）

表1  项目团队成员简历表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 | 证书名称/级别 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 供应商代表姓名（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书复印件。

表2 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 项目名称 |  | 项目类型/规模/级别 |  | 项目开始和完成期 |  | 状态（在建或已完） |  | 备注 |
| 供应商名称（盖章）： 供应商代表姓名（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附身份证、学历、职称、资格证书复印件。

### 十、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1.项目实施、实施进度表；

2.管理方案；

3.应急和保密方案；

4.工作措施、工作方法、工作手段、工作流程 ；

5.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；

6.项目（完成时间、安全环保）保障措施及方案；

7.项目完成（服务期满）后的服务承诺；

8.违约承诺；

9.项目拟安排的设备、工具、机器情况。

### 十一、售后服务计划

主要内容应包括：

1．售后服务：包括售后服务部门的人员配备/技术力量、技术培训/技术服务安排、备/配件支持计划、故障维修响应时间、产品免费保修期/非保修期维修费用收取标准；主要零配件价格；其它服务承诺。

2．质量保证：包括企业质量认证、产品品质检测报告、质量承诺等。

### 十二、商务条款偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. “投标文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。

3.  本表格内容根据项目需求内商务要求内容填写。

### 十三、技术规格偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件技术条款 | 招标文件技术条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. “招标文件技术条款”一栏必须按照招标文件第二章招标项目基本情况及要求/三技术要求。

的内容逐条填写，否则评标委员会有权认定为不合格响应；

2. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.  本表格内容根据项目需求内的技术要求内容填写。

### 十四、投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的自我承诺函，格式自拟

### 投标人必须提供是守法重信，在教育行业内无不良记录的自我承诺函，格式自拟

### 十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容