**项目编号：GXZX-19002SZJJ**

深圳中学监控电视墙建设项目

采购文件

广州高新工程顾问有限公司

2019年4月11日

# 关键信息

## 报价须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目类型 | 货物类 |
| 采购方式 | 竞价 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 预算金额 | 人民币300,000.00元 |
| 投标保证金 | 本项目无须提交投标保证金 |
| 评标方法 | 最低价法 |
| 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 报价有效期 | 90天（从报价截止之日算起） |
| 履约担保金额 | 以双方订立合同所规定的金额为准，向采购单位缴纳。 |
| 采购代理服务费 | 本项目适用货物类项目收费标准。 |
| 竞价文件份数 | 一正二副（及电子文档一份），当正本与副本内容不一致时，以正本为准（必须装订成册） |

## 报价文件初审表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资格性检查表** | | |
| 序号 | 检查内容 |  |
| 1 | 投标人具备招标资质要求，且提交相应资质证明材料 | □满足 □不满足 |
| 2 | 投标人具备国家有关法律规定的有关资格的； | □满足 □不满足 |
| 3 | 法定代表人证明书及法人授权委托证明书（法定代表人代表签署时，无需提供法人授权委托证明书） | □满足 □不满足 |
|  | 结 论 | 合格或不合格 |
| **符合性检查表** | | |
| 序号 | 检查内容 |  |
|  | 未出现将一个包中的内容拆开投标； | □满足 □不满足 |
|  | 未提供进口产品参与投标的； | □满足 □不满足 |
|  | 投标文件及开标一览表按规定密封、签字、盖章； | □满足 □不满足 |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； | □满足 □不满足 |
|  | 除招标文件未规定允许有替代方案外，对同一项目投标时，未同时提供两套或两套以上的投标方案； | □满足 □不满足 |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； | □满足 □不满足 |
|  | 投标总价或分项报价不高于财政预算限额； | □满足 □不满足 |
|  | 同一项目未出现两个及以上报价； | □满足 □不满足 |
|  | 投标人报价不低于其成本，或低于成本，能作出合理说明； | □满足 □不满足 |
|  | 投标报价未有严重缺漏项目； | □满足 □不满足 |
|  | 投标文件载明的交货期满足招标文件规定； | □满足 □不满足 |
|  | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足招标文件要求； | □满足 □不满足 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □满足 □不满足 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； | □满足 □不满足 |
|  | 对标注 **★** 号的重要条款是否满足招标文件要求； | □满足 □不满足 |
|  | 结 论 | 合格或不合格 |

## 评标信息（最低价法）

本次评标采用最低价法，是指以价格因素确定成交候选供应商的评标方法，即在通过资格性及符合性检查且在满足竞价文件实质性要求前提下，按照投标报价由低到高的顺序，推荐最终报价最低的1家投标供应商作为成交供应商。

在投标报价由低到高排序过程中，若出现报价相同导致累计候选成交供应商超出1家，则由采购单位代表在投标报价相同而导致候选成交供应商超过1家的投标人中，通过现场随机抽签确定成交供应商。

# 其他说明

# 1、项目要求

# 1）参与竞价的供应商必须完全满足带★参数投标产品，否则作未实质性响应竞价要求处理，视为无效投标。

# 2）报价时须在“报价一览表”填报所参与竞价的投标报价及交货期。此项为必填项，成交人未填写或填写不明的，采购代理机构有权取消其成交资格。

# 3）参与竞价的供应商填写的商务条款承诺不得低于采购需求要求的商务条款，若低于采购需求要求的，则以项目采购需求要求标准为准。请各供应商仔细阅读采购需求填写报价。

# 4）报标文件的正本须打印，正本封面须加盖公章，并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字或加盖个人印鉴。投标文件须加盖骑缝章。

# 5）报价文件中所有表格和资质证明文件须加盖公章，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签名或加盖个人印鉴。授权文件须附在投标文件中。

# 2、投标保证金

# 本项目无须提交投标保证金。

# 3、交纳采购代理服务费

# 成交供应商应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。根据原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件相关规定，招标代理服务费以中标金额为基数、按差额定率累进法计算（计算的服务费低于6000元时，按6000元收取）。具体计取费率标准如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务类型中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 例如：某服务招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

# 100万元×1.5%=1.5万元

# （500-100）万元×0.8%=3.2万元

# （600-500）万元×0.45%=0.45万元

# 合计收费=1.5+3.24+0.45=5.15万元

# 4、中标人须在中标公告公示期结束后，领取《成交通知书》前，向招标（采购）代理机构缴纳招标代理服务费。

# 5、采购代理服务费以转账、银行汇票形式交付。

# 6、成交原则

# 1）有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于两家，否则项目竞价失败并重新采购。

# 2）本项目成交方法采用最低价法，完全满足采购需求的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，确定最低报价的1家为成交供应商。

# 3）当最低报价出现有两家或以上供应商时，抽签确定1家报价最低的供应商为成交人。

# 7、竞价有关情况处理

# 1）项目竞价失败：若有效供应商不足两家时，项目竞价失败并重新采购。

# 2）成交供应商放弃成交资格的，或者成交供应商的成交资格被依法确认无效的，按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定处理。

# 3）供应商竞价截止后撤销其竞价，成交后无正当理由在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定处理。

# 8、重要提示

# 1）本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。投标人有义务在招标活动期间浏览招标代理机构网站（www.gzgxgw.com），采购人在以上网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。采购代理机构恕不再行电话通知各供应商。

# 2）因故重新采购的项目，再次参与投标的供应商需在上述购买标书时间内重新填写《投标报名表》（不再收取标书费）；否则，其投标将被拒绝。

# 第一部分 竞价采购公告

广州高新工程顾问有限公司受深圳中学委托，就深圳中学监控电视墙建设项目（招标编号：GXZX-19002SZJJ）采用竞价方式进行采购，欢迎符合资格的投标人参加投标。

一、项目名称：深圳中学监控电视墙建设项目

二、项目编号：GXZX-19002SZJJ

三、项目内容：本竞价项目为深圳中学监控电视墙建设项目。具体详见采购文件。

四、项目预算：本项目预算金额为人民币叁拾万元整（￥300,000.00元）。

五、供应商资格及要求：

(1) 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人；（证明文件：须提供营业执照复印件加盖投标人公章）。

(2)投标人近三年内（即至少从2016年3月开始起算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录。（提供声明函）。

(3) 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

六、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

2、投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应，必须备齐以下资料报名参与竞价并获得竞价采购文件：

1）法定代表人证明书原件（加盖公章）；

2）法人授权委托证明书原件（加盖公章）；

3）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

4）被授权人身份证复印件（加盖公章、原件备查）；

5）《营业执照》或法人证书复印件（加盖公章、原件备查）；

3、报名时间：2019年4月11日起至2019年4月15日止,9:00-11:30,14:00-17:00（公休日及节假日除外，竞价文件中时间均为北京时间）；

4、获得竞价采购文件地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403；

5、本项目竞价采购文件每套售价人民币600/份，可接收现金、微信、支付宝支付。招标文件售后不退。招标代理机构同时提供WORD版与PDF版的电子招标文件，如WORD版与PDF版有差异，以PDF版招标文件为准。

6、答疑事项：投标人若有疑问，请于2019年4月15日17:00（北京时间）前将对《招标文件》的疑问以书面方式（加盖公章）传真或送达我司，逾期不予受理，传真须电话确认。

7、报价。

（1）报名参与竞价的供应商在报价截止时间前对本项目报价，并可在报价截止时间前对已报价格进行修改或撤销。报价文件递交时间及地点：

报价文件递交开始时间：2019年4月17日9:00（北京时间）；

报价文件递交截止时间：2019年4月17日9:30（北京时间）；

开标时间：2019年4月17日9:30（北京时间），请投标人代表参加开标仪式。

报价文件递交地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403。

8、确定竞价结果。在询标截止时间当天，采购代理机构审查供应商资格性和符合性是否满足竞价文件要求，在按竞价文件规定的成交原则，确定成交人。

9、发布成交公告。采购人或采购代理机构在确定成交人后三个工作日内发布成交公告。

10、交纳采购代理服务费。详见其他说明。

11、领取成交通知书。成交公告公示期结束后，采购人、成交供应商分别在深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403领取成交通知书。

12、有关本次竞价之事宜，可按如下联系方式以书面和电话等形式进行查询：

（1）联系单位：广州高新工程顾问有限公司

联系地址：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403

联系人：郑先生； 联系电话：0755-88918228

（2）采购人：深圳中学

联系人：潘老师 联系电话：0755-25163571

广州高新工程顾问有限公司

2019年4月11日

# 第二部分 [招标项目需求](#_Toc488762883)

## 项目概述

1. **项目背景**

本项目为深圳中学监控电视墙建设项目，具体要求详见技术要求。

## 商务要求

1. 报价要求
2. 本项目预算为人民币叁拾万元整（￥300,000.00元），投标报价超出预算限额的将为无效投标。
3. 投标人报价应为使用地交货价，投标报价以人民币报价。投标报价应包括：设备报价，运输费，人工费，验收所需各类检测费，国家规定的各种税费，以及所有设备售后服务费，免费保质期内的维修费。中标人不得以任何理由要求追加任何费用。
4. 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。
5. 交货要求
6. 交货期：系签订合同后30天（日历日）内。
7. 交货地点：采购方指定地点。
8. 付款方式

验收合格后一次性支付合同价的95%，合同价的5%作为本项目质保金，质保期满后退回。

1. 售后服务要求
2. ★项目提供3年的免费保修服务（设备技术参数要求中另有说明的以设备技术参数要求为准），本地化24小时服务，质保期自验收合格之日起算。
3. 保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，中标供应商维修人员应在接到故障通知后4小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知12小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知1天内更换修理完毕。
4. 保修期内，假期开学前、重大考试（高考、中考、自主招生等期间提供专业检查支持）。
5. 在保修期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。
6. 中标供应商应负责免费对用户的操作、维修、保养的人员（至少2名）进行培训(并提供设备使用维护说明书)，具体培训时间和培训方案应由双方协商制定。投标人培训讲师必须具备安全防范系统安装维护员（三级或以上）认证证书，投标时提供培训讲师的认证证书和近3个月社保证明。
7. 售后服务机构的名称、地址、联系电话。
8. 关于验收

1）.货物验收：由双方和监理负责验收，甲方根据需要可委托第三方检测机构对产品质量和指标参数进行检测，验收方式按合同约定方式进行；国家有规范要求强制送检的，还应送国家认可的检测机构进行检测。

2）验收须对照招标文件技术规格要求，逐条说明投标技术方案中提供的产品已对采购单位要求的技术规格、服务标准做出了实质性的响应，投标文件中已经申明偏差例外。如发现虚假响应技术参数获取中标，不能满足用户需求的，项目不予验收，并报送深圳市政府采购中心，按照《中华人民共和国政府采购法》进行相关的处罚。

3）.当满足以下条件时，采购单位才向中标供应商签发货物验收报告：

a、中标单位已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

4）项目验收：设备安装调试完毕并正常使用不少于1个月后，由双方单位共同验收，并签署验收报告。

5）采购单位在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商承担相应责任。

## 技术要求

### （一）货物清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购计划编号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **备注** | **预算限额（元）** |
| 1 |  | LCD显示单元 | 块 | 15 |  | 300000元 |
| 2 | 监控中心大屏电视墙 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电视墙安装辅材 | 项 | 1 |  |
| 4 | 视频综合解码矩阵 | 台 | 1 |  |

**（二）主要技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌型号** | **招标技术要求** |
| 1 | LCD显示单元 | 海康威视、DS-D2055NL-B | 1.55英寸；支持1920x1080分辨率；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；对比度：4000:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms； 2. **▲**LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 3.LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 4. **▲**LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 5. **▲**LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 6.LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； 7. **▲**用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15\*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 8.输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 9.“**▲**”标志的设备参数需提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；提供加盖投标人公章详细技术参数的彩页资料或技术说明。。 10. **▲**为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。 |
| 2 | 监控中心大屏电视墙 | 海康威视、 定制 | 根据现场定制壁挂支架，前维护模式安装。 |
| 3 | 电视墙安装辅材 | 国标、国标 | HDMI高清线缆、电源插排等 |
| 4 | 视频综合解码矩阵 | 海康威视、  DS-B21-04D-16HU | 1.产品为框架式结构，采用无源背板，5U机箱，单主控板，支持4路DVI输入与16路HDMI输出，1个主控板槽位，5个业务板槽位。 2.接口：1个标准RS-232串行接口（RJ45接口）console口、3个（可扩展8个）标准RS485/RS232复用口（RJ45接口）、5个RJ45网口 3. **▲**具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 4. **▲**支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 5. **▲**支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 6.整机支持解码128路1080P@30Hz、256路720P@30Hz或512路4CIF@30Hz以下分辨率；支持走廊模式显示功能。 7. **▲**对录像文件解码延时≤110ms。（提供公安部检验报告证明） 8. **▲**可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。（提供公安部检验报告证明） 9.“**▲**”标志的设备参数需提供公安部检验报告证明；提供加盖投标人公章详细技术参数的彩页资料或技术说明。 |
| **带“▲**”**的条款均为非不可偏离条款，仅作为重要参数标记。** | | | |

★**注：投标人必须提供《投标产品响应承诺函》，承诺满足“主要技术要求”中所有参数条款要求，若未提供《投标产品响应承诺函》的投标无效处理。后期项目履约过程中，甲方有权要求乙方提供技术参数中所涉检测报告，若发现弄虚作假，甲方有权取消合同并按照合同进行赔偿。**

# 第四部分 报价文件格式及附件

### 密封袋封条格式

**报价文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标单位：（加盖公章）**

**单位地址：**

**法定代表人/被授权人：**

**联系电话：**

**【 年 月 日 时 分之前不得启封】**

备注：本封条应粘贴在报价文件的密封袋封面。

### 目 录

1. 报价一览表
2. 投标分项报价表

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权书

五、营业执照及资质证明文件

六、商务条款偏离表

七、技术条款偏离表

八、投标保证金交纳情况说明

九、无行贿犯罪记录承诺

十、投标产品响应承诺函

### 一、报价一览表

项目编号：GXZX-19002SZJJ 项目名称：深圳中学监控电视墙建设项目

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 项目内容 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| 1 | 深圳中学监控电视墙建设项目 |  | 大写：  小写： |  |  |

注：

1、价格应按“竞价文件”中规定的货币单位填写。

2、“交货期”系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点的时间期限。

3、供应商如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

4、报价一览表应签字、盖章，否则将导致废标。

5、若报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

6、供应商所竞价产品必须是符合本次采购的技术、商务要求。

7、本项目为指定品牌型号竞价项目，各参与竞价的供应商必须从指定的品牌型号中进行报价,且投标产品技术参数必须完全满足指定品牌型号的技术参数，否则作未实质性响应竞价要求处理。采用指定品牌型号之外的产品参与竞价的，视为无效投标。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

**二、投标分项报价表**

投标人名称

招标编号

币种

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌、规格型号** | **制造商** | **产地** | **单价（元）** | **数量** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） | | | | | | | | |

法定代表人或其授权委托人（**签名**）：

投标单位（**盖公章**）：

日期： 年 月 日

注：1、**各项费用须如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。**

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、总计价应等于《报价一览表》中的投标总价。若总计价与《报价一览表》总价不一致，以开标一览表总价为准

4、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价。

### 三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的报价文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

说明：1. 本证明书要求供应商提供**加盖公章**后的原件方为有效。

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

3.本证明书应与报价文件一起密封。

### 四、法定代表人授权书

致广州高新工程顾问有限公司 ：

（供应商全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （被授权代表姓名、职务） 为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的 (项目名称)（项目编号） 项目的竞价采购活动，代表本公司处理竞价采购活动中的一切事宜。包括但不限于：递交竞价文件、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在竞价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

被授权人： 职务：

联系电话： 手机：

身份证号码：

供应商（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求供应商提供有**代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章**后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

3.本授权委托书应与报价文件一起密封。

### 五、营业执照及资质证明文件

### 六、商务条款偏离表

供应商名称： 项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞价文件商务条款 | 报价文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. “报价文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。

3. 本表格内容根据项目需求内商务要求内容填写。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

### 七、技术规格偏离表

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞价规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

备注：

1. “投标规格”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，不得照搬照抄竞价文件的技术要求，否则竞价小组有权认定为不合格响应；

2. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3. 本表格内容根据项目需求内的技术要求内容填写。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

### 八、投标保证金交纳情况说明

**致：广州高新工程顾问有限公司**

本单位已按 （项目名称） 项目（编号：）的采购文件要求，于年月日前以 转账 方式汇入指定账户（收款单位： ，账号： ，开户银行： ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：年月日

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元）

汇款账户名称： （应与投标时使用的账户名一致）

账 号： （应与投标时使用的账号一致）

开户银行：

开户行网点：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年月日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

单位电话：

手 机：

**备注：**

1、此说明一式两份（附投标保证金的转账凭证复印件并加盖投标人公章，转账时请注明“项目编号+投标保证金”字样），编入报价文件在投标时密封提交。

2、如单位名称改变的，还需提供工商部门出具的“名称变更核准通知书”并加盖投标人公章。

### 九、无行贿犯罪记录承诺

致：采购人/招标代理机构

关于贵单位 年 月 日 号（招标编号）投标邀请函，我方愿意参与投标，并保证：

我司于近三年内无行贿犯罪记录。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 十、投标产品响应承诺函

致（采购人/招标代理机构）：

我公司承诺满足“主要技术要求”中所有参数条款要求。后期项目履约过程中，如甲方要求我公司提供技术参数中所涉的检测报告，我公司承诺在收到通知后两个工作日内上交给采购方检查，若发现弄虚作假，同意取消合同并按照合同进行赔偿。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日