招标编号：GXZX-20210988SZDY

先进光声功能材料实验室二期设备采购

单一来源谈判文件

广州高新工程顾问有限公司

2021年11月

目  录

第一章 谈判邀请	3

谈判邀请公告	4

关键信息	7

应答须知前附表	7

应答文件初审表	9

评标信息	10

第二章 供应商须知	11

第三章 合同格式	22

第四章 项目要求	25

招标项目需求	26

第五章谈判应答文件格式	30

（一）谈判应答函	32

（二）价格部分	33

（三）技术要求响应表	35

（四）商务要求响应表	36

（五）应答方情况介绍	37

（六）法人证明及法人授权	39

（七）声明及承诺	41

（八）其他	44

# 第一章 谈判邀请

## 谈判邀请公告

一、项目概况

先进光声功能材料实验室二期设备采购项目被邀请的单位应在广州高新工程顾问有限公司(深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403)获取谈判文件，并于2021年12月02日9时 30分（北京时间）前递交应答文件。

二、项目基本情况

1、项目编号：GXZX-20210988SZDY

2、项目名称：先进光声功能材料实验室二期设备采购

3、采购方式：单一来源采购

4、预算金额：人民币670000.00元

5、最高限价：人民币670000.00元

6、采购需求：本项目为先进光声功能材料实验室二期设备采购项目。具体技术要求内容详见谈判文件。

7、合同履行期限：详见谈判文件。

8、本项目不接受联合体应答。

9、被邀请单位：南京光声超构材料研究院有限公司

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（由供应商在《应答及履约承诺函》中作出承诺）；

2、投标人必须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件加盖投标人公章，原件备查）。

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，不接受进口产品参与投标。

4、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《应答及履约承诺函》中作出承诺）。

5、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《应答及履约承诺函》中作出承诺）。

6、参与本项目政府采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《应答及履约承诺函》中作出承诺）。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

四、获取谈判文件

1、获取谈判文件时间：2021年11月 26日至2021年12月01日（公休日及法定节假日除外），上午9:00～12:00，下午14:00～17:00（北京时间）。

2、获取谈判文件和地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403

3、获取谈判文件方式：现场购买。

4、谈判文件售价：人民币600元/份，可接收现金、微信、支付宝支付。谈判文件售后不退。采购人同时提供WORD版与PDF版的电子采购文件，如WORD版与PDF版有差异，以PDF版谈判文件为准。

五、提交应答文件截止时间、谈判时间和地点

1、应答文件递交时间：2021年 12月02日9:00至9:30（北京时间）；

2、应答文件递交地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403开标室；

3、应答文件递交截止时间：2021年 12月02日9:30（北京时间）所有应答文件应在此时间之前递交，迟交的应答文件将被拒绝接收；

4、谈判时间：2021年12月 02日9:30（北京时间），请应答单位代表参加谈判；

5、谈判地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目为网下采购项目。凡愿意参加应答的单位，必须备齐以下资料购买谈判文件和报名：

（1）法定代表人证明书原件（加盖公章）；

（2）法人授权委托证明书原件（加盖公章）；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（4）被授权人身份证复印件（加盖公章、原件备查）；

（5）《营业执照》或事业单位法人证书复印件（加盖公章、原件备查）；

2、应答单位有义务在采购活动期间浏览招标代理机构网站（www.gzgxgw.com），采购人在以上网站上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各应答单位。采购人恕不再行电话通知各单位。

3、采购信息发布网站：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广州高新工程顾问有限公司网站（www.gzgxgw.com）、深圳中学（www.shenzhong.net）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：深圳中学

地址：深圳市罗湖区泥岗西路1068号

电话：0755-29391984

2、采购代理机构信息

名　称：广州高新工程顾问有限公司

地　址：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403

联系方式：0755-88918228

3、项目联系方式

项目联系人：肖工

电　话：0755-88918228

广州高新工程顾问有限公司

2021年11月26日

- 关键信息

- 应答须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明及规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 政府资金 |
| 2 | 项目预算或最高限价 | 详见谈判邀请公告 |
| 3 | 项目名称 | 详见谈判邀请公告 |
| 4 | 投标人的资质（格）要求 | 详见谈判邀请公告中相关内容 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 6 | 应答文件正副本 | 正本1份、副本3份（附电子光盘1份） |
| 7 | 交货/完工/服务期限 | 见招标项目需求 |
| 8 | 评标方法 | 最低价法 |
| 9 | 成交供应商数量 | 1家 |
| 10 | 投标币种 | 人民币 |
| 11 | 联合体投标 | 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 14 | 购买标书时间地点 | 详见谈判邀请公告中相关内容 |
| 15 | 现场踏勘 | 本项目不统一安排现场踏勘 |
| 16 | 现场答疑会 | 本项目不安排现场答疑 |
| 17 | 招标人对谈判文件的澄清或修改、答疑的期限 | 投标人有义务在招标期间上网浏览有关本项目的补充公告等信息。 |
| 18 | 投标文件的投递地址 | 详见谈判邀请公告中相关内容 |
| 19 | 投标截止时间 | 详见谈判邀请公告中相关内容 |
| 20 | 开标时间和地点 | 详见谈判邀请公告中相关内容 |
| 21 | 履约担保金额 | 以双方订立合同所规定的金额为准，向采购单位缴纳。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 由中标人支付。招标代理服务费以中标金额为计算基数，按国家计委计价格〔2002〕1980号文规定的招标代理服务收费（招标代理服务费最低按人民币陆仟元整计取）。 招标代理服务费采用转账的方式，账户信息如下： 户名：广州高新工程顾问有限公司深圳招标采购分公司 账号：764070223016 开户行：中国银行股份有限公司深圳曦湾支行 |

- 应答文件初审表

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 具备谈判邀请公告“申请人的资格要求”的要求，且提交相应证明材料。 |
| 符合性检查表 |  |
| 1 | 未出现将一个包中的内容拆开投标； |
| 2 | 应答文件按规定密封、签字、盖章； |
| 3 | 谈判应答函已提交并符合谈判文件要求的； |
| 4 | 按照谈判文件规定要求签署、盖章且应答文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
| 5 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足谈判文件要求； |
| 6 | 应答文件没有谈判文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 7 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； |

- 评标信息

本次评标采用最低价法，是指以价格因素确定成交候选供应商的评标方法，即在通过资格性及符合性检查且在满足谈判文件实质性要求前提下，按照供应商最终报价最低的1家投标供应商作为成交供应商。

# 第二章 供应商须知

- 一  总 则

- 项目概述

1.1  本项目概述详见第四章《项目要求》部分。

1.2  本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》和有关法律、法规，通过谈判采购选定成交供应商。本项目为自行采购项目，不纳入集中采购范围。

- 资金来源

采购人已获得一笔资金，采购人计划将一部分资金用于支付本次谈判后所签订的合同项下的款项。

- 3  采购人

采购人是指具有相应资金并提出采购项目、进行采购的法人或其他组织。本文件的采购人特指“深圳中学”，简称采购人或买方。

4  招标代理机构

招标代理机构是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本次采购的招标代理机构特指“广州高新工程顾问有限公司”，简称招标机构。

- 5  供应商的合格条件

5.1  在招标机构登记并购买了《谈判文件》的供应商，且满足本项目对供应商具体的资格要求。本项目对供应商的具体资格要求详见第四章《项目要求》部分。

5.2  在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和招标机构的供货人均可参加谈判。采购人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的谈判。

5.3  供应商须向采购人提供真实、充分和有效的证明材料，采购人将根据供应商按照谈判文件要求的格式提供的证明资料以及采购人认为必要的和合适的其他文件资料进行审查。供应商须回答谈判文件及格式表格中提出的全部问题，任何缺项将可能影响其谈判应答的评审结果。

6  合格的服务和相关货物

6.1  本项目为货物及相关服务谈判采购，提供的货物必须是全新的。

6.2  服务及相关的货物必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

6.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货（如允许采购）。

6.4  供应商须保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 7  参加谈判费用

供应商须自行承担参加谈判所发生的全部费用。不论谈判的结果如何，招标机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二  谈判文件

- 8  谈判文件的构成

8.1  本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述的项目。

8.2  除本款下述内容外，招标机构在采购期间发出的图纸、补遗书和其他正式有效函件，均是谈判文件的组成部分。

各章节内容如下：  章   次         内   容

第一章         谈判邀请

第二章         供应商须知

第三章         合同格式

第四章         项目要求

第五章         谈判应答文件格式

8.3  供应商须认真阅读谈判文件中所有事项并认真检查谈判文件是否完整，若发现有缺页或附件不全时，应及时向招标机构提出，以便补齐。

8.4  谈判文件的澄清

8.4.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应于第一章《谈判邀请》中所述答疑截止时间前以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构对其在答疑截止时间以前收到的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将答复以书面形式发给每个已购买谈判文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到澄清答复后须立即确认，并以传真等书面形式通知招标机构。对于没有提出澄清又参与了该项目谈判的供应商将被视为完全认同该谈判文件，递交谈判应答文件截止日期后不再受理针对谈判文件的相关投诉。

8.5  谈判文件的修改

8.5.1 在递交谈判应答文件截止日期前，招标人可主动地或依据供应商要求澄清的问题对谈判文件进行修改。修改文件作为谈判文件的组成部分对所有供应商都有约束力，将以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商，供应商每次收到修改通知后须立即以传真等书面的形式通知招标人。

8.5.2 为使供应商在准备谈判应答文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，招标人可酌情推迟谈判开始时间，并以书面形式通知已购买谈判文件的供应商。

- 三  谈判应答文件的编制

- 9  谈判应答的语言、计量单位

9.1  供应商提交的谈判应答文件以及供应商与招标机构和采购人就有关谈判所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

9.2  除在谈判文件的技术要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 10  谈判应答文件

10.1  供应商编写的谈判应答文件应包括下列部分：详见谈判应答文件格式。

10.2  谈判应答文件的装订和签署

10.2.1  谈判应答文件由两部分组成，第一部分为装订成册的纸质谈判应答文件，其中，正本一份、副本三份；第二部分为以光盘为介质提交的一份电子谈判应答文件。电子谈判应答文件内容应与纸质谈判应答文件内容一致，如有差异以纸质谈判应答文件为准；

10.2.2  每套谈判应答文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子标书”字样。当纸质谈判应答文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。谈判应答文件的副本可采用正本的复印件。

10.2.3  谈判应答文件的正本须打印，正本封面须加盖公章，并由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字或加盖个人印鉴。

10.2.4  谈判应答文件中所有表格和资质证明文件就谈判文件第五章《谈判应答文件格式》标明签字盖章之处均须加盖公章，并由供应商或经正式授权并对供应商有约束力的代表签名或加盖个人印鉴。

10.2.5  谈判应答文件的任何一页均不得涂改、行间插字或增删，如出现上述情况，不论何种原因造成，必须由谈判应答文件签字人在改动处小签并盖章方为有效。

10.2.6  谈判应答文件的正本与副本包含商务标和技术标，单独包装，注明项目名称、招标编号、谈判单位、正本和副本等信息并加盖公章签字，最后由三份正副本标书及一份电子标书装订成册并盖章签字。

10.2.7  不得以谈判专用章、分公司章等任何其他形式印章代替公章，否则文件无效。

10.2.8  谈判文件中除另有说明外，谈判应答文件格式中要求加盖单位公章系指加盖供应商单位公章。

10.2.9  如供应商为联合体参与谈判的，谈判文件中除另有说明外，谈判应答文件格式中要求加盖单位公章系指加盖联合体主办方单位公章（本项目不适用）。

- 11  谈判应答文件格式

11.1  供应商须按谈判文件中提供的“文件格式”填写“谈判应答函”等所有表格。

11.2  供应商可对本谈判文件中所列的各包进行报价，也可只对其中一个包或几个包进行报价（如有的话），但不得将同一包中的内容拆开报价。

- 12  报价和货币种类

12.1  供应商须按谈判文件第四章《项目要求》中规定的报价方式报价。

12.2  报价须按照规定的报价表格式填写，同时，分项报价中须列明各项报价的取费依据、收费标准等，各项费用须如实填写，如已含在货物价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。

12.3  报价须包括供应商一旦被授予合同，履行合同所需的所有费用和交纳的税金。不填写的项目则被视为已包括在报价中。

12.4  国产货物及有关服务的报价须包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

12.5  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价须包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

12.6  报价的货币为人民币。

- 13  供应商资格的证明文件

13.1  供应商须提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的所有文件，作为其谈判应答文件的一部分。

1） 供应商须具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2） 供应商须有能力履行谈判文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、维护、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

13.2  供应商须符合《谈判邀请》中规定的资格标准。

13.3  供应商须在采购人提出的候选品牌中选择，并在标书中注明。

- 14  谈判保证金（本项目无需缴纳谈判保证金）

14.1  供应商须在购买谈判文件的同时，或在递交谈判应答文件截止日期至少一个工作日前按照第四章《项目要求》中规定的金额交纳谈判保证金，并作为谈判应答文件的组成部分之一。

14.1.1 谈判保证金不得超过预算金额的百分之一。

14.2  谈判保证金是为保护招标机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。招标机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第14.8条规定没收供应商的谈判保证金。

14.3  谈判保证金币种应与报价币种相同即人民币，并采用下列任何一种形式：

支票、汇票、本票、汇款、转账；

无论采用以上何种方式，所有款项都必须在谈判开始时间前缴纳完成。

14.4  未按本须知第14.1、14.3条规定随附有效的谈判保证金的报价，将被视为非响应性报价予以拒绝。

14.5  未成交的供应商的谈判保证金，将尽速并不晚于按照本须知第22条规定的《成交通知书》发出后5个工作日内原额不计息退还供应商。

14.6  成交人的谈判保证金，在成交人提交履约保函（如适用）并按本须知第25条规定签订合同后5个工作日内予以退还。

14.7  供应商因自身因素逾期未办理退还保证金手续的，采购人不承担任何利率费用。

14.8  下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

1）供应商在谈判文件中规定的报价有效期内撤回其报价；

2） 成交供应商在规定期限内未能根据本须知第25条规定签订合同或未按规定提供履约保证金；

3）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4）成交供应商在规定期限内未能根据本须知第23条规定交纳成交服务费；

5）供应商提供虚假谈判应答文件或虚假补充文件的。

- 15  报价有效期

15.1 报价有效期为递交谈判应答文件截止之日后的120个日历日内。在此期限内，所有谈判应答文件均保持有效。

15.2  在特殊情况下，招标机构在原定谈判应答文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长谈判应答文件有效期的要求，供应商应用立即以传真等书面形式对此要求向招标机构做出答复，供应商可拒绝招标机构的要求，其谈判保证金将不会被没收。同意延长有效期的供应商应相应地延长谈判担保的有效期，但不得因此而提出修改谈判应答文件的要求。在延长期内，本须知第14条有关谈判保证金的退还与没收的规定将依然适用。

- 四  谈判应答文件的递交

- 16  谈判应答文件的密封和标记

16.1 谈判应答文件正本、所有的副本和电子标书应统一封装在一个密封袋中，谈判应答文件密封封口处须加盖供应商单位公章（或密封封口处粘贴封条并加盖供应商单位公章）。

16.2  密封包装外层须：

1） 清楚标明递交至：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403。

2） 注明项目编号、项目名称和“在XXXX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封”的字样。

16.3  密封包装应写明供应商名称和地址，以便其报价被宣布为“迟到”时，能原封退回。

16.4  如果密封包装未按本须知第16.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

- 17  递交谈判应答文件截止期

17.1  招标机构在规定递交谈判应答文件截止（谈判开始）时间前30分钟（具体时间详见第一章《谈判邀请》）在本须知第16.2条规定的地址开始接收谈判应答文件。

17.2  规定提交谈判应答文件截止时间以后送达的谈判应答文件，将原封退给供应商。

- 18  谈判应答文件的修改与撤回

18.1  供应商在递交谈判应答文件后，可以修改或撤回其报价，但修改或撤回的书面通知，必须在截止期之前递交至招标机构，且必须经正式授权的供应商代表签字并加盖公章，补充、修改的内容为谈判应答文件的组成部分。

18.2  供应商的修改或撤回通知按本须知规定编制、密封、标记和发送，并在内、外层谈判应答文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

18.3  在截止期之后，供应商不得要求撤回谈判应答文件。

- 五  接收谈判应答文件与谈判

- 19  接收谈判应答文件

采购人和招标机构在规定的接收谈判应答文件截止时间及地点组织谈判。供应商授权代表须参加谈判。参加谈判的代表须填写《签到表》或《接收谈判应答文件登记表》。

- 20  谈判

谈判由谈判小组分别与供应商进行。在谈判、评审期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。

- 20.1  谈判小组

依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

20.2  确定成交供应商原则

谈判小组须严格按照谈判文件的要求和条件及评审方法的规定，比照谈判应答文件进行评审，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条规定，符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则确定成交供应商。

20.3  评审方法

20.3.1  符合性检查： 依照谈判文件的规定，从谈判应答文件的有效性、完整性和对谈判文件技术、商务的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的供应商，结论为“合格”才能进入下一阶段的谈判。

20.3.2   谈判小组对通过符合性审查的供应商，进行下面的谈判程序：

20.3.2.1  谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判（供应商参加谈判的代

表，必须是法人代表或法人代表授权委托人）；

20.3.2.2  项目的资质条件、评审方法及财政预算金额在谈判过程中不得变更，谈判小组对谈判文件有其他实质性变更的，谈判小组应当书面告知所有参与谈判的供应商。

20.3.2.3  谈判及报价程序：

20.3.2.3.1 谈判不少于三轮。应答文件中的报价即为供应商的第一轮报价。谈判小组分别与供应商进行第二轮、第三轮…谈判。每轮谈判谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的供应商在规定的时间内提交该轮次报价及有关承诺。

20.3.2.3.2 最后一轮谈判谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的供应商在规定的时间内提交最终报价及有关承诺，谈判小组根据20.2条确定成交供应商和合同金额。（注：未出现第20.3.3条的情形，最终报价即为最终合同金额）。

20.3.2.3.4最后一轮谈判谈判结束后，谈判小组向参加谈判的供应商公布供应商的最终报价及有关承诺。

20.3.2.3.5报价方式：参加谈判的供应商须根据与谈判小组每轮谈判的谈判结果，在谈判小组规定的时间内进行该轮次报价及有关承诺并填写该轮次《报价及承诺一览表》（表格由招标机构提供）

20.3.3 供应商最终报价不得超出采购预算金额。

20.3.4 如出现供应商的最终报价超过采购预算金额的情况，由谈判小组决定是否再继续报价。供应商的再次报价不得高于前次报价。

20.3.5 谈判小组不向落选方解释落选原因，不退还文件。

- 21  谈判结果公示

谈判结束后，采购人确认谈判结果，招标机构将广州高新工程顾问有限公司官网www.gzgxgw.com等相关网站公示谈判结果，公示期为 3天。若供应商对谈判结果有异议，可在公示期内以供应商的名义提出书面质疑。

- 22 《成交通知书》及《谈判结果通知书》的发放

谈判结果公示期满，无任何质疑，或质疑已处理完毕后，招标机构将在广州高新工程顾问有限公司官网www.gzgxgw.com等相关网站发布成交结果公告，同时签发《成交通知书》或《谈判结果通知书》。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

- 23  成交服务费

- 23.1  成交人在收到成交通知 3 日内向招标机构交纳成交服务费。

23.2  收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号”及国家发展改革委“发改价格[2011]534号”规定，按差额定率累进法计算收取（最低收费六千元整收取），收费标准如下表所列：

| 成交金额 （万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 六  授予合同

24  授标时更改采购货物、工程或服务的权力

合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的，经主管部门批准，可以与供应商协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，但合同总金额不得超过原计划数额。

- 25  签订合同

25.1  成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2 “谈判文件”、成交方的“谈判应答文件”及其相关报价的澄清文件等，均作为签订经济合同的依据。

25.3  采购人与成交供应商应当自中标或者成交通知书发出之日起十个工作日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购合同的实质性内容应当符合采购文件的规定。政府采购合同未约定或者约定不明的事项，采购人可以与供应商协商签订补充协议。补充协议不得变更采购合同的实质性内容。

25.4  采购人应当自政府采购合同签订之日起十日内，将采购合同副本抄送政府集中采购机构备案。

25.5  政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26  接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布程序无效或拒绝所有报价的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

- 七  质疑处理

27质疑提出与答复

27.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购机构以书面形式提出质疑。

27.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

27.3质疑条件

27.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

27.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日；

27.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：（1）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）合理的事实和依据；（3）必要的证明材料和法律依据。注：质疑函范本可在政府集中采购机构网站下载。

27.4提交材料

质疑函、营业执照复印件、法定代表人证明。如委托代理人提交的，还需提交授权委托书及代理人身份证明。

27.5收文办理程序

27.5.1供应商提交的质疑材料符合质疑条件的办理收文，出具收文回执；

27.5.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：（1）质疑主体、时限不符合的，不予收文；（2）质疑函内容、提交人身份证明不符合的，开具补正告知书，供应商可在质疑期内补正后重新提交。

27.6质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

27.7投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向深圳市财政局投诉。

28. 质疑后续处理

28.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

28.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

# 第三章 合同格式

（此部分仅供参考）

甲方：

乙方：

根据广州高新工程顾问有限公司（项目编号__________________）招标项目的谈判结果，由_______________________单位为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市_______________________（以下简称甲方）和_______________________单位（以下简称乙方）协商，就_______________________项目，达成以下合同条款：

一、采购内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币_______________________作为本合同的履约保证金。

六、甲方的权利与义务

1、_______________________

2、_______________________

3、_______________________

4、_______________________

5、甲方的其它权利与义务_______________________

七、乙方的权利与义务

1、_______________________

2、_______________________

3、_______________________

4、_______________________

5、乙方的其它权利与义务_______________________

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：_______________________

2. 履行方式：_______________________

3. 履行地点：_______________________

九、验收

1、下列文件的验收分为______个阶段:

2、其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。

3、验收依据为_____________号谈判文件、乙方谈判应答文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

十、付款方式和税费

1、合同签订后_____天内，甲方向乙方支付合同总价_____%的款项。

2、检测完成并提交评估报告后，甲方向乙方支付合同总价_____%的款项。

3、报告通过专家评审后，甲方向乙方支付合同总价_____%的款项。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。

十二、违约责任

1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由乙方承担。

3、如乙方提供的服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由乙方承担。

4、__________方违反本合同__________约定，应当__________。

十三、其他

1、本合同与__________号谈判文件、乙方谈判应答文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）__________号谈判文件、答疑及补充通知；

（2）谈判应答文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式_____份，甲、乙方双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件：

1、《中标/成交通知书》；

2、《谈判应答文件》；

3、《谈判文件》。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签约地址：                                签约时间：     年   月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。

# 第四章 项目要求

## 招标项目需求

说明：以下标★号要求均为实质性要求，供应商响应时不得负偏离，否则按无效投标处理。

一、项目背景及基本要求

“先进光声功能材料实验室”以光学、声学等经典波物理为基础，辐射信息、能源、智能制造、生物学科各领域，进行相关探索与研究，旨在打造一个与中学教育教学深度融合的示范性创新教育平台，培养具有国际视野、创新能力、实践能力的科技型人才；通过创新实验室与基础教学相结合的特色教育，吸引学生对科技创新的了解与关注，助推深圳的科技人才培养和科技产业发展。基本要求：高标准完成实验室建设。

★二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面式3D打印机 | 2 | 套 | 不接受进口 | 670000 |
| 2 | 声像仪（声学相机） | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 声学测试阻抗管 | 1 | 套 |  |  |

★二、技术要求（本项目为单一来源谈判采购，以下技术参数要求均为实质性要求，供应商响应时不允许负偏离，否则按无效投标处理）

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面式3D打印机 | 成型范围：345*195*H380mm（15.6寸）； 成型速度：7-9S/层（0.05mm），5-20mm/小时； 成型方式：4K LCD面成型； 成型波段：402.5-405nm； 传输方式：USB、wifi； 操作系统：Linux； 软件支持：windows7及以上（64位）； 操作方式：触屏操作； 数据格式：STL、OBJ； 成型材料：ABS树脂（标配）、高硬度树脂、高韧性树脂、其它树脂； 供料方式：自动检测、自动供料、余量预警； 料盒容量：1kg*2（双料盒）； 光斑尺寸：0.0081mm²（0.09mm）； 成型精度：±0.1mm（L≤100mm）或±0.1% xL（L>100mm）； 分层厚度：0.05、0.1、0.15mm； 分离技术：自动倾斜分离； 电 压：110/220V； 功 率：不低于600W； |
| 2 | 声像仪（声学相机） | 麦克风：64 通道数字 MEMS 麦克风； 阵列尺寸：340mm； 工作频率：350Hz～20kHz； 角度分辨率：40°@ 2000 Hz； 声成像帧数：50fps； 工作范围：33～120dB； 麦克风采样率：不低于48kHz； 麦克风分辨率: 不低于24bit； 工作距离:＞0.1m； 防水等级:不低于IP54； |
| 3 | 声学测试阻抗管 | 阻抗管参数：方形截面，内径：50mm； 长度：1.3m； 可信测量频率范围：100～1600Hz； 用于测量材料吸声系数和反射系数； 传声器位置：3个； 传声器数量：2个，间距分别为50mm和100mm； 可信测量频率下限：100Hz； 信号调理器参数： 通道数：2通道； 信号输入输出接口：BNC； 频率范围：5Hz-100kHz，0.5dB； 恒流源供电：4mA，24V； 增益：×0.1、×1、×10、×50四档可调； 滤波：22.4kHz抗混叠滤波，衰减-48dB/OCT； 最大输入信号电压：10Vp-p； 最大输出信号电压：10Vp-p； 电源指示灯：红色--正常； 调理器电源：5V直流电源供电； 通道间相位差小于1°。 传声器参数： 1/4英寸驻极体传声器。自由场频率响应6.3Hz-20kHz 2dB，符合IEC1094-4频响标准，灵敏度4mV/Pa(2dB)。最高测试声压级154dB。 前置放大器参数： 1/4英寸前置放大器，4mA ICP供电，SMB接头输出，58mm总长。输入阻抗：10GΩ。输出阻抗：110Ω。最大输入信号电压：3.5Vrms。频率范围10Hz-110kHz ±0.2dB。 采集卡参数： +/—5V，24位，102.4kS/s/ch，2通道SE，AI C模块系列 |

★三、商务要求（以下商务要求均为实质性要求，供应商响应时不允许负偏离，否则按无效投标处理）

1、交货要求

1.1交货期的要求：签订合同后 180  天（日历日）内。

1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

1.3所投产品要求有品牌和生产厂家联电话标牌。

2、售后服务的要求

2.1项目提供　 二　年的免费保修服务（设备技术参数要求中另有说明的以设备技术参数要求为准），本地化　24　小时服务，质保期自验收合格之日起算。

2.2保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，中标供应商维修人员应在接到故障通知后  4　小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知  12 小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知  1  天内更换修理完毕。

2.3保修期内，假期开学前、重大考试（高考、中考、自主招生等期间提供专业检查支持）

2.3在保修期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。

2.5中标供应商应负责免费对用户的操作、维修、保养的人员（至少2名）进行培训(并提供设备使用维护说明书)，具体培训时间和培训方案应由双方协商制定。

2.6售后服务机构的名称、地址、联系电话。

3、关于验收

3.1货物验收：由双方和监理负责验收，甲方根据需要可委托第三方检测机构对产品质量和指标参数进行检测，验收方式按合同约定方式进行；国家有规范要求强制送检的，还应送国家认可的检测机构进行检测。

3.2验收须对照招标文件技术规格要求，逐条说明投标技术方案中提供的产品已对采购单位要求的技术规格、服务标准做出了实质性的响应，投标文件中已经申明偏差例外。如发现虚假响应技术参数获取中标，不能满足用户需求的，项目不予验收，并报送深圳市政府采购中心，按照《中华人民共和国政府采购法》进行相关的处罚。

3.3当满足以下条件时，采购单位才向中标供应商签发货物验收报告：

a、中标单位已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

3.4项目验收：设备安装调试完毕并正常使用不少于1个月后，由双方及监理单位共同验收，并签署验收报告。

# 第五章谈判应答文件格式

目录

（一）谈判应答函

（二）价格部分

（三）技术要求响应表

（四）商务要求响应表

（五）应答方情况介绍

（六）法人证明及法人授权

（七）声明及承诺

（八）其他

### （一）谈判应答函

致：广州高新工程顾问有限公司

根据已收到贵方的（项目名称：  ）、（项目编号：  ）项目的谈判文件，并已详细审核了全部谈判文件及有关附件。签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表谈判应答人             （谈判应答人名称、地址）提交下述文件正本 1 份、副本 3 份及电子标书1份：

遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定，经研究上述谈判文件的及其他有关文件后，我方声明如下：

（1）同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

（2）谈判有效期为递交谈判/响应文件之日起90 天，中标人谈判有效期延至合同验收之日。

（3）我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（4）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（5）我方承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（7）我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

谈判应答人名称(公章)：

谈判应答人（法定代表人授权代表）代表签字：

地址：

电话：

电子邮件：

开户银行：

帐号：

日期：

### （二）价格部分

1、报价一览表

项目名称：

项目编号：

币    种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

应答单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

注：若报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、采购清单报价表

项目名称：

项目编号：

币种 ：人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面式3D打印机 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 声像仪（声学相机） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 声学测试阻抗管 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名）：

应答单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

注：1、请根据谈判文件招标项目需求“一、采购清单”中的货物名称、数量、单位填写。

2、供应商应按招标文件规定的货币填写。投标总价应为以上各分项价格之和，《报价一览表》的投标总价应与《采购清单报价表》的合计一致，如填写不一致，以报价一览表填写的为准。

3、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4、若供应商所投产品属于定制类的非量产货物或无具体品牌型号的货物，可以不填写品牌、型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。招标文件中已要求提供核心产品的，供应商必须明确所投核心产品的品牌。

5、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价。

### （三）技术要求响应表

| 序号 | 货物名称 | ★招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、“招标技术要求”一栏应填写谈判文件第四章招标项目需求“二、技术要求”的内容，所填内容必须与谈判文件中的内容一致；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标技术响应，并应对照谈判文件技术要求一一对应响应；（特别提醒：本项目技术要求均为实质性条款，供应商响应时不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”或“无偏离”，“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

### （四）商务要求响应表

| 序号 | ★商务要求 | 商务要求响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

注：

1、“商务要求”一栏应填写谈判文件第四章招标项目需求 “三、商务要求”的内容，所填内容必须与谈判文件中的内容一致；

2、“商务要求响应”一栏必须详细填写投标商务响应，并应对照谈判文件商务要求一一对应响应；（特别提醒：本项目商务要求均为实质性条款，供应商响应时不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、或“无偏离”，“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

### （五）应答方情况介绍

1、供应商情况介绍

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期： |  |  |
| 二 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 三 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就单位整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）

2、供应商资格证明文件

1、营业执照或事业单位法人证书复印件；

2、提供谈判邀请公告中关于应答人资格要求的相关资格证明文件复印件。

### （六）法人证明及法人授权

1、法定代表人/负责人资格证明书

致（广州高新工程顾问有限公司）：

单位名称（加盖单位公章）：

地    址：

姓    名：                      性别：        年龄：

身份证号码：                                  职务：

我系            （单位名称）        的法定代表人（负责人）。本证明书用于      （单位名称）签署 （项目名称）、（项目编号）项目的应答文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

日  期：       年       月       日

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免无效投标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正、反面复印件

2、法定代表人/负责人授权委托书

致（广州高新工程顾问有限公司）：

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

授权委托日期：         年     月       日

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证正、反面复印件

### （七）声明及承诺

1、关于资格的声明函

致：（广州高新工程顾问有限公司）

关于贵方采购（项目名称：   ）          （项目编号：      )项目，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照。

2、相关服务条款及服务范围。

3、采购文件要求的资格证明文件。

4、本人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年   月  日

2、供应商诚信承诺函

致（广州高新工程顾问有限公司）：

我单位承诺近三年在采购活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

应答单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

8.2应答及履约承诺函

致（广州高新工程顾问有限公司）：

我单位承诺：

1.对本采购项目所提供的服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

3.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

4．参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

6.参与政府采购项目投标时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，否则，我单位清楚将面临投标无效的风险；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位承诺不将本项目采购内容以任何方式进行非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

应答单位名称（签章）：

日期：   年   月   日

### （八）其他

应答方认为需要提交的其他材料，格式自拟。