深圳中学考场监控系统盲点补充项目

招标文件

项目名称：深圳中学考场监控系统盲点补充项目

项目编号：SZCG20180509

招 标 人：深圳中学

二零一八年五月

# 第一章  投标人须知

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 深圳中学 |
| 2 | 项目编号 | SZCG20180509 |
| 3 | 项目名称 | 深圳中学考场监控系统盲点补充项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 5 | 预算金额 | 400,000.00元 |
| 6 | 评定方式 | 评定结合 |
| 7 | 评审方式 | 综合评分法 |
| 8 | 联系人 | 刘老师 |
| 9 | 电话 | 0755-25163571 |
| 10 | 举报电话 | 0755-82155815 |
| 11 | 答疑 | 投标者如对本招标文件有疑问，请在投标期内（2018年5月16日12时前）以书面形式向招标人询问，招标人将于2018年5月18日及时予以答复，所有答疑均以公告形式答复。 |
| 12 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘现场，投标人自行踏勘。 |
| 14 | 招标答疑会议 | 不召开答疑会 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天(自投标截止时间算起) |
| 16 | 投标文件份数 | 1正2副，共3份，并在投标文件的封面注明“正本”或“副本”，电子文档U盘或光盘一份。以上资料用同一封袋密封装订提交。 |
| 17 | 投标文件投递 地址 | 罗湖区人民北路深中街18号深圳中学 校办会议室 |
| 18 | 投标截止时间 | 2018年5月22日14:30 |
| 19 | 开标地点 | 罗湖区人民北路深中街18号深圳中学 校办会议室 |
| 20 | 开标时间 | 2018年5月22日14:30 |

## 投标文件初审表

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见 第五章 投标单位的能力及资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标。) |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的 |
| 符合性检查表 |  |
| 1 | 资格性检查中存在缺漏或内容不符的情况 |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标总价高于预算限额或未按照招标文件的报价要求进行报价的 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 6 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 8 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |
| 9 | 投标文件未按招标文件要求递交装订本，或未按招标文件要求标注投标文件页码的 |
| 10 | 《商务条款偏离表》或《技术规格偏离表》所填写“偏离情况”和“投标规格”与投标文件实质内容不符的 |
| 11 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 12 | 法律、法规规定的其他情形 |

# 第二章  招标项目基本情况及要求

### 一、项目概况

因为新建了办公楼，考场试卷通道需要调整，对考场通道增加监控点，保证试卷运输通道及考生考试通道无盲区。

根据招办最新文件要求，每个教室刷身份识别和指纹识别的教室门口，需要看清人脸，每个教室门口需要加装摄像头。

### 二、商务要求

1、交货期和交货要求

（1）交货期：中标单位需在接到中标通知书后3 个工作日内与用户方签订合同，合同签订后15个工作日内完成全部设备的供货、安装、调试和验收工作。

2、交货地点：用户指定地点。

3、验收条件：项目完工后7个工作日内，按国家相关规范验收。

4、验收标准：

4.1．验收内容：包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标。

4.2．验收标准：乙方提供的货物按招标文件要求、投标文件中作出的承诺及合同约定验收；

4.3．甲乙双方及相关单位共同进行验收。乙方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由甲乙双方及相关单位组成验收小组共同进行功能验收、技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

4.4．甲方在验收中如发现货物不符合招标文件及合同的约定，有权拒绝接受货物，并在5个工作日内签发“拒绝收货通知书”。乙方应于15个日历天内重新提供符合招标文件、投标文件及合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

4.5．如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

5、付款方式：签订合同后先付合同总价款的30%作为预付款，项目完成验收合格后付至合同价的100%，签订合同前中标方需提交5%作为质量保证金，质保期满后退回。

6、售后服务：服务条款须满足以下要求，但不局限于所列要求。

6.1.质保承诺：中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。本项目整体保修二年。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。

6.2.故障响应：凡设备出现故障接到贵单位的保修电话 后 2 小时内响应 4 小时内到达现场,12 小时解决问题，如不能及时解决问题要求中标人提供备机，直到原设备修复。

6.3.所有货物的保修期自项目验收合格之日起计算。

6.4.超过保修期后，供应商应提供只收取维修材料费用的维修服务，且材料费用不得高于同期市场报价。

7、注意事项

7.1中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

7.2投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应是列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

7.3带▲号的为重要参数，不满足按评分要求扣分，带★为核心要求，不满足将视为不响应招标文件要求，将导致废标。

三、技术要求

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头A |  | 类型:400万高清红外防水枪机,含摄像头支架 彩色CCD摄像头[高清红外防水枪机] 1 设备应为高清红外防水枪型网络摄像头，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠，设备应内置可调焦镜 头，焦距2.8~12mm； 2 设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色），0Lux（红外） 3 设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、HighProfile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4 ▲最大支持分辨率2592×1520,1-20fps可调。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 5 设备应满足图像信噪比≥57.4dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤ 153ms。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6 支持AEC回声抵消、混音录像等功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7 支持宽动态，适应逆光环境。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码 ）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 8 支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 9 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×报警输入、1×报警输出、1×DC12V接口、支持POE 供电功能。丰富的接口，满足多种方式的应用。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络摄像头产品检验报告。 12 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告； 13 ★能无缝接入学校管理平台，通过学校原有监控管理平台统一管理，通过学校原有管理平台实现新增监控点和旧监控点在同一界面显示图像和查询录像,可以在原有解码和显示系统上显示，提供承诺函。 | 个 | 12.000 |
| 1.1 | 摄象机支架安装 壁式 |  |  | 个 | 12.000 |
| 2 | 监控摄像头B |  | 球型一体机[高清网络球机] 类型:400万高清网络球机，含摄像头支架 1. 设备应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素400万像素。 2. 设备的最低照度至少为0.06Lux(彩色)， 0.004Lux(黑白)。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 3. 设备应支持20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 4. 设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264（Main Profile，HighProfile，Basic Profile）及 MJPEG。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 5. ▲设备最大应支持分辨率2592×1520，帧率在1-30fps可调。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 6. 设备应满足图像信噪比大于56dB，图像分辨力均不小于1500TVL，亮度等级不小于11级， 图像延时小于170ms。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 7. 支持三码流并发输出：可达到主码流2592×1520，帧率30帧/秒；第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒；第二辅码流704×576，帧 率30帧/秒。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 8. 设备应支持水平手控速度不小于200°/s，上仰角不小于20°，云台定位精准度偏差不大于±0.1°。（以公安部授权机构出具的认 证报告为准） 9. 采用高效点阵红外灯，可分辨200米外所摄目标的轮廓和状态。支持智能红外功能，能够根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率。 （以公安部授权机构出具的认证报告为准）10. 设备内置方位传感器，可自动检测球机转动方位并实时显示。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 11. 设备应支持AEC回声抵消，在语音对讲时可抵消回声影响。设备应支持混音录像功能，可实现远程及本地声音同步录像。（以公安部 授权机构出具的认证报告为准） 12. 设备应具备1×RJ45、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V接口。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 13. 设备应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 14. 设备应能在盐溶液浓度5%的环境下正常工作。（以公安部授权机构出具的认证报告为准） 15 ★能无缝接入学校管理平台，通过学校原有监控管理平台统一管理，通过学校原有管理平台实现新增监控点和旧监控点在同一界面显示图像和查询录像,可以在原有解码和显示系统上显示，提供承诺函。 | 个 | 4.000 |
| 2.1 | 摄象机支架安装 壁式 |  |  | 个 | 4.000 |
| 3 | 监控摄像头C |  | 球型一体机[高清网络半球] 类型:400万高清网络半球，含摄象机支架 1. 设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色），0.005Lux(黑白），0Lux（红外） 2. 设备应具备焦距2.8mm、3.6mm、6mm内置镜头可选 3. 设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、HighProfile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。（以公安部授权机构出具的检验报告为准）" 4. 最大支持分辨率2952×1520,1-30fps可调，支持64kbps-16Mbps视频码率可调。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 5. 设备应具有抗丢包（10%）处理能力。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6. 设备应满足图像信噪比≥55.1dB，图像清晰度≥1400TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤198ms。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7. 支持AEC回声抵消、混音录像等功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准）" 8. 设备音频编码格式应支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC音频编码标准。 9. 支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10. 设备应内置红外补光，红外照射距离10-30米。 11. 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能（以公 安部授权机构出具的检验报告为准） 12. 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×内置MIC、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报 警输出、1×DC12V接口、支持POE 供电功能。丰富的接口，满足多种方式的应用。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 13. 设备应具备1×RJ45、1×TF卡、1×内置MIC、1×DC12V接口、支持POE供电功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 14. 设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 13★支持接入学校原有监控管理平台，在原有解码系统和显示系统上显示。 | 个 | 38.000 |
| 3.1 | 摄象机支架安装 壁式 |  |  | 个 | 38.000 |
| 4 | 录像设备 硬盘驱动器[监控级硬盘（6TB）] |  | 1.名称:监控级硬盘（6TB） | 台 | 32.000 |
| 5 | 硬盘录像机 |  | 名称:硬盘录像机64路 1. ▲最大支持接入64路1080P(30帧/秒、5Mbps)带宽32OMbps，最大支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps)带宽32OMbps（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 2. 支持H.264、H.265编码格式的 视频图像自适应解码（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 3. 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 4. 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728 （25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 5. 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示）（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6. ▲支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 7. 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面(64路)（以公安部授权机构出具的检 验报告为准） 8. 支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看,支持64个标签（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 9. 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁,只有解锁后才可被覆盖（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 10. ▲支持混音录像功能,NVR和前端摄像头语音对讲时,对讲语音与视频可以同步录制（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11. 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 12. 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 （以公安部授权机构出具的检验报告为准） 13. 支持智能分析功能，当接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检 测（均须前端IPC 支持），可联动报警并记录； 14. 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口（以公安部授权机构出具的检验报 告为准） 15. 内置16个硬盘接口，支持热插拔（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 16. 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 17. 设备入围“第二十期节能产品政府采购清单 18. 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络硬盘录像机产品型式检验报告 19. 具有“中国质量认证中心”出具的中国国家强制性产品认证证书" 20 ★能无缝接入学校管理平台，通过学校原有监控管理平台统一管理，通过学校原有管理平台实现新增监控点和旧监控点在同一界面显示图像和查询录像。 | 台 | 2.000 |
| 6 | 监控管理平台 |  | 名称:监控管理平台 1. ▲单台设备可接入1000 个监控点、1000 个客户端和300 个解码通道 2. 单级可接入3000 个监控点、3000 个客户端和1000 个解码通道 3. 可通过8 级级联组建分级、分布式网络视频监控系统 4. 单级域可堆叠32 台主从平台，扩展前端接入、媒体转发和录像能力 5. 支持带设备组网，更符合用户实际的平台部署顺序 6. 内置网络录像单元，可实现基于IP SAN 的网络化存储 7. 支持同域磁阵统一管理，包括组播搜索、添加、删除磁阵 8. 平台支持以实际录像带宽为依据的录像调度策略，保证录像性能稳定 9. 支持NTP 时间同步，监控系统时间更精准 10. 可提供强大的设备、用户及权限集中管理功能 11. 提供全局唯一设备树，下级平台的设备和分组信息会同步到上级 12. 支持64 画面浏览，支持多种画面风格 13. 支持16 路录像同步回放、多路回放、倒放 14. 提供电子云台、语音对讲、电子地图、报警联动、电视墙等应用功能 15. 结合流媒体服务器，可以支持移动监控以及微信点 16. 采用全SIP 协议，更加开放和兼容 17. 采用SOA 架构，业务应用均由独立的模块完成，方便扩展 18. 网络适应性强，支持层级交换，支持多级重传缓冲 19. 支持NAT 穿越，支持多运营商、多网段接入 20.★实现与原平台实现双机热备，当主平台出现故障时，备用平台可以迅速接管主平台功能，提供承诺函。 | 台 | 1.000 |
| 7 | 中央管理系统 |  | 名称:一体化运维平台 1.支持设备发现功能，发现网络内的摄像设备、网络设备、录像设备、服务器、存储设备等设备，管理员通过简单确认即可把设备加入资产库。 2. ▲可以对摄像设备、网络设备、录像设备、服务器、存储设备等设备进行全面完整的综合监测。（提供软件功能截图） 3.综合监控：支持通过监控界面直观的查看综合监控指数、健康指数变化趋势； 4.▲专题监控：支持用户自定义监控驾驶舱；（提供软件功能截图） 5.▲区域监控：支持按区域进行分组监控，提供区域安防情况实时跟踪功能，用户可以快速定位发生故障的区域、设备。（提供软件功能 截图） 6.分项监控：支持对摄像设备、网络设备、录像设备、服务器、存储设备按类别分项监控，支持实时查看设备的监控信息、告警信息、故 障信息、工单信息、资产信息等设备相关信息。 7.当探测到摄像设备、网络设备、录像设备、服务器、存储设备等设备有故障时，可以实时发出告警信号。 8. ▲支持对所有设备的告警事件做到7 X 24小时集中展现并自动分类，支持主动告警，实现与第三方通信工具（例如电话、手机短信或邮件）的快捷连接，以便进行及时处理，避免影响应用可用性。（提供软件功能截图） 9.支持告警压缩功能，通过配置界面设置事件压缩规则，将重复事件进行压缩处理，并根据条件更新告警的部分信息（如最新告警时间、 告警次数等）； 10.具备告警生成故障、故障生成工单以及告警管理、故障管理、工单管理功能。 11.具备资产管理、资产分组功能，具备资产导入、资产导出、资产查询功能。 12.▲具备质保期查询功能，便于管理人员快速发现过保及即将过保的设备。（提供软件功能截图） 13.可以提供独立的统计分析设计工具，能够提供柱状图、饼图、折线图、数据列表等多种灵活、形象的分析图表。生成的报表支持交互 操作并能够导出为Excel、PDF、Word等多种格式用于数据交换。 14.▲支持多种高级可视化组件，包含柱状图、 饼状图、太阳辐射图、玫瑰花图、散点图、日历图等二十种以上高级数据可视化组件，快速实现数据可视化。（提供软件功能截图） 15.支持基于关系型数据库、Excel、rest服务等多种形式的数据源； 16.支持纯web方式的可视化展现，不需要安装任何插件； 17.支持进行鼠标悬浮、单击、双击进行钻取等多种交互操作； 18.兼容各种主流浏览器以及移动终端浏览器，支持按应用分类对内容进行移动端发布管理，提供移动端调用短链服务； 19，▲提供一体话运维平台自主知识产权证明 | 套 | 1.000 |
| 8 | 网络连接器 |  | 1. 容量≥335Gbps，整机转发性能≥96Mpps， 2. 整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4 3. 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章 4. 支持静态路由、OSPF路由，OSPF路由表容量≥12K，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 5. ▲为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 6. 风扇备稳定性，要求采用无风扇设计 7. 为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 8. 为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，本次单台组网终端设备最大功耗≤22W，提供官网功耗截图并加盖原厂商公章；要求设备支持802.3az能效以太网技术，提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖原厂商公章。 9. 产品资质 具有工信部《电信设备进网许可证》 10.提供3年售后服务承诺函; | 台 | 4.000 |
| 9 | 光纤模块 |  | 1.名称:光纤模块 2.类别:千兆单模 | 块 | 8.000 |
| 9.1 | 安装光纤信息插座(双口) |  |  |  |  |
| 10 | 小电器 |  | 1.名称:摄像头电源（12V2A） | 个 | 54.000 |
| 10.1 | 控制设备安装 电源自控器[摄像头电源（12V2A）] |  |  |  |  |
| 11 | 插座 |  | 1.名称:二三极插座 16A | 个 | 55.000 |
| 11.1 | 单相插座安装 电流(16A) |  |  |  |  |
| 12 | 双绞线缆 |  | 1.名称:6类网线 | m | 4880.000 |
| 12.1 | 管/暗槽内穿放双绞线缆(4对以内) |  |  |  |  |
| 13 | 配线架 |  | 1.名称:配线架（24口） | 个 | 4.000 |
| 13.1 | 综合布线配线架安装(24对)[配线架（24口）] |  |  |  |  |
| 14 | 配线 |  | 1.名称:多芯导线 RVV-3×2.5 | m | 800.000 |
| 14.1 | 多芯软导线管内穿线 (四芯以内) 导线截面 (2.5mm2以内)[多芯导线 RVV-3×2.5] |  |  |  |  |
| 15 | 配线 |  | 1.名称:多芯导线 RVV-2×1.0 | m | 3500.000 |
| 15.1 | 多芯软导线管内穿线(二芯以内) 导线截面(1.0mm2以内)[多芯导线 RVV-2×1.0] |  |  |  |  |
| 16 | 配管 |  | 1.名称:刚性阻燃管 φ25×1.9 2.配置形式:明配 3.PVC管及管配件 | m | 2000.000 |
| 16.1 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管外径(25mm以内)[刚性阻燃管 φ25×1.9] |  |  |  |  |
| 17 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 DN20 | m | 120.000 |
| 17.1 | 金属软管敷设 公称管径(20mm以内) 每根管长(1000mm以内) |  |  |  |  |
| 18 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 12芯 | m | 600.000 |
| 18.1 | 管/暗槽内穿放光缆 12芯以下[单模光缆 12芯] |  |  |  |  |
| 19 | 机柜 |  | 1.名称:标准9U壁挂式机柜(机架) | 台 | 4.000 |
| 19.1 | 安装机柜、机架 墙挂式[标准9U壁挂式机柜(机架)] |  |  |  |  |
| 20 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:闭路电视监控系统 完成本项目的设备安装、调试及培训费用，投标人自行现场勘查，中标后必须完成且不得追加费用。 |  |  |
| 20.1 | 闭路电视监控系统(头尾数) |  |  | 个 | 108.000 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

### 四、有关要求

1、 投标书要求：

投标方在投标之前必须认真阅读本招标书所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标书要求投标方所提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标书要求项目的报价均须自担风险并承担可能导致其标书被招标废弃的后果。

2、 投标书格式（见第六章  投标文件的格式、附件）

其中营业执照等与投标方自身相关的材料均须提交复印件（盖章）。投标时请注明项目名称并将所有提交资料(1正2副，共3份）装入同一档案袋盖章并密封好。

3、其他产品相关的资质文件。

4、投标方联系人及联系电话。

5、以上材料须使用中文，并保证内容的真实性、准确，所有材料须加盖法人单位公章，送至深圳中学高中部。

# 第三章 合同主要条款

以双方签订的合同为准

# 第四章  评标方法和标准

评标方法： 综合评分法             平均价格下浮比例：　5%

评标方法说明：

评标方法

价格分计算方法可分两种：

方法一：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

当价格分<0时，取0。

方法二：价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│] ×价格权重×100

Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5～15%作为本次招标最佳报价。

Ａ---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时,A=0.5;当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。

当价格分<0时，取0；方法二仅适用于工程和服务类项目，且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时，方法一应作为备选方法在招标文件中予以明确。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 50 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 2.1 | 投标人技术实力 | 10 | 专家打分 | 1、拟派本项目负责人具有安全防范设计评估师一级证书、PMP项目经理证书和高级网络信息安全工程师证书得4分，其余不得分； 2、拟派本项目技术人员（项目负责人除外）2人（或以上）具有工信部颁发的高级网络信息安全工程师，满足得2分，否则0分; 3、拟投入的项目技术人员（项目负责人除外）2人（或以上），具有PMI颁发的PMP证书，满足得2分，否则0分； 4、拟投入的项目技术人员（项目负责人除外）2人（或以上），具有人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师（高级）,满足得2分，否则0分; 5、拟投入的项目技术人员（项目负责人除外）2人（或以上），具有一建建造师（机电专业）,满足得2分，否则0分; 要求提供近相关人员近3个月的社保资料及资格证书扫描件作为得分依据。 |
|  | 2.2 | 技术规格偏离情况 | 40 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，带▲技术参数每偏离一项扣分5分，其他条款偏离一项扣分4分。投标人偏离表必须如实填写，如弄虚作假被核实的，则上报主管部门处理。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 15 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 3.1 | 近三年同类案例 | 10 | 专家打分 | 投标人近三年以来（2015年以来）提供50万或以上考场监控系统类业绩，提供1个得1分，最高10分，未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同关键页和由用户出具的履约评价复印件，否则不得分。 |
|  | 3.2 | 企业资质 | 5 | 专家打分 | 1、投标人具有国家高新技术企业证书，满足的1分，否则0分； 证明文件：提供相关证书扫描件或复印件，原件备查，未提供不得分。 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，满足的2分，否则0分； 证明文件：提供相关证书扫描件或复印件，原件备查，未提供不得分。 3、投标人同时具有质量管理体系ISO9001认证、IT服务管理体系ISO/IEC20000-1:2011认证证书、信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001:2013认证，每1项得1分，最多得2分； 证明文件：提供相关证书扫描件或复印件，原件备查，未提供不得分。 |
| 4 | 服务部分 |  |  | 5 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 4.1 | 售后服务实力 | 5 | 专家打分 | 1、投标人近5年（2012-2016年）连续5年获得深圳市质量保证中心颁发的售后服务第三方顾客满意度指数测评5年均为优秀得5分；3年优秀得3分，1年优秀得1分，其余情况不得分； 证明文件：提供相关证书扫描件或复印件，原件备查，未提供不得分。 |

# 第五章  投标单位的能力及资质要求

1、《营业执照》：投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具有相关的合法经营范围，须提供工商行政管理部门颁发的《营业执照》副本复印件（加盖公章）（新版营业执照还需提供商事主体临时信用信息平台或市场主体信息查询平台截图）；

2、投标人具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格三级或以上证书，提供资质证书复印件（加盖公章）；

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受进口产品参与投标。

# 第六章  投标文件的格式、附件

### 封袋封条格式

投标文件/开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：                                     （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【    年  月  日  时  分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。

### 开标一览表

单位： 人民币 元

| 项目编号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 工作日 |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。

4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

- 投标文件目录

一、评标指引表

二、声明及承诺函

三、法定代表人资格证明书（参考备用）

四、法定代表人授权书

五、分项报价清单表

六、货物说明一览表

七、营业执照及资质证明文件

八、供应商情况介绍

九、《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》

十、项目实施方案

十一、售后服务计划

十二、商务条款偏离表

十三、技术规格偏离表

十四、投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的自我承诺函，格式自拟

十五、投标人必须提供是守法重信，在教育行业内无不良记录的自我承诺函，格式自拟

十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

- 一、评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

评标指引表

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性检查项目 |  | 证明文件 |  | 起止页码 |
| 1 | 投标人资质要求 |  | 营业执照 |  |  |
|  |  |  | 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格三级或以上证书 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
| 二、符合性审查指引 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查项目 |  |  | 说明 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 2 | 投标文件及开标一览表未按规定密封、签字、盖章 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 4 | 投标总价高于预算限额 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 6 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 7 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 8 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |  |  | 存在/不存在 |  |
| 9 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 10 | 《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》未按《承诺函》所述填写，经评审小组认定存在不明或不实的 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 11 | 投标报价有严重缺漏项目 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 12 | 法律、法规规定的其他情形 |  |  | 存在/不存在 |  |
| 三、综合评分指引 |  |  |  |  |  |
| 评分类别 |  | 评分项目 |  | 对应章节 | 起止页码 |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |

注：请投标人按照“第四章 评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

### 二、声明及承诺函

#### 声   明

深圳中学：

本公司就参加                       项目投标工作，作出郑重声明：

1．我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。

2．我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

3．保证遵守招标文件的规定，放弃提出对招标文件误解的权利。

以上声明若有违反，一经查实，本人和本公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

声明企业（公章）：

声明人（法定代表人）签字：

声明人（法定代表人授权委托人）签字：

年   月   日

#### 承诺函

致：深圳中学

我公司承诺，对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

我公司承诺，若投标文件实质内容与事实不符的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”追究责任，一年内不得参加政府采购活动。”

公司名称(公章)：

年     月     日

### 投标人诚信承诺函

致：深圳中学

我公司承诺在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：                  （公章）

投标代表签名：

日期：    年   月  日

- 三、法定代表人资格证明书（参考备用）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

### 四、法定代表人授权书

致深圳中学 ：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）                       项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

被授权人：                     职务：

联系电话：                     手机：

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

- 五、分项报价清单表

#### （一）分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 投标总价（元）： |  |  |  |

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价应为以上各分项价格之和。

#### （一）备件报价表

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号/规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况进行调整提供详细分项报价，《货物报价清单》中必须提供相应的品牌、型号/规格、产地、单价、数量、金额等详细信息。

2、在货物报价清单中，小型设备、配套配件设备、单列的装修装饰及布线设备等的型号/规格可不填写，其余内容必须填写。 工程材料、施工类、制作设计、现场定制等的品牌、型号/规格、产地可不填写，其余内容必须填写。

### 货物说明一览表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格和型号 | 厂商、品牌、产地 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 七、营业执照及资质证明文件

- 八、供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供复印件（加盖公章），如无单独的税务登记证，则以营业执照副本上的税务登记信息为准。 |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

《投标人近三年完成的类似项目业绩表》

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签署年月 | 运行情况 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（包括用户名称、合同金额、合同签署年月等，详见《招标文件》），及合同复印件；

### 九、《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）

表1  项目团队成员简历表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 | 证书名称/级别 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 供应商代表姓名（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书复印件。

表2 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 项目名称 |  | 项目类型/规模/级别 |  | 项目开始和完成期 |  | 状态（在建或已完） |  | 备注 |
| 供应商名称（盖章）： 供应商代表姓名（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附身份证、学历、职称、资格证书复印件。

### 十、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1.项目实施、实施进度表；

2.管理方案；

3.应急和保密方案；

4.工作措施、工作方法、工作手段、工作流程 ；

5.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；

6.项目（完成时间、安全环保）保障措施及方案；

7.项目完成（服务期满）后的服务承诺；

8.违约承诺；

9.项目拟安排的设备、工具、机器情况。

### 十一、售后服务计划

主要内容应包括：

1．售后服务：包括售后服务部门的人员配备/技术力量、技术培训/技术服务安排、备/配件支持计划、故障维修响应时间、产品免费保修期/非保修期维修费用收取标准；主要零配件价格；其它服务承诺。

2．质量保证：包括企业质量认证、产品品质检测报告、质量承诺等。

### 十二、商务条款偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. “投标文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。

3.  本表格内容根据项目需求内商务要求内容填写。

### 十三、技术规格偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标文件技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. “招标文件技术条款”一栏必须按照招标文件第二章招标项目基本情况及要求/三技术要求，包含服务要求和备件要求。

的内容逐条填写，否则评标委员会有权认定为不合格响应；

2. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.  本表格内容根据项目需求内的技术要求内容填写。

### 十四、投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的自我承诺函，格式自拟

### 投标人必须提供是守法重信，在教育行业内无不良记录的自我承诺函，格式自拟

### 十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容